| Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina | AVALIAÇÃO PRÁTICA | Desempenho |
| --- | --- | --- |
|  | Data: preenchimento pelo docente |  |
|  | Docente: preenchimento pelo docente |  |
|  | Curso Técnico em ELETROTÉCNICA |  |
|  | Unidade Curricular: Instalação e Manutenção Elétrica Predial |  |
|  | Turma: preenchimento pelo docente |  |
|  | Estudante: preenchimento pelo estudante |  |

CAPACIDADES

C1 - Aplicar procedimentos de testes para verificação do funcionamento do sistema elétrico predial. C2 - Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente do sistema elétrico predial a ser reparado ou substituído.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma construtora responsável pela obra de um novo edifício comercial de 4 andares, teve um incidente e durante a execução da obra o responsável técnico pela instalação elétrica precisou se afastar e as instalações elétricas foram finalizadas sem o acompanhamento do responsável técnico. No momento dos testes para verificar a funcionalidade das instalações elétricas, foram identificadas falhas nos acionamentos das lâmpadas, sendo que as lâmpadas das 4 salas comerciais do primeiro andar, não funcionaram: ao acionar os interruptores o disjuntor geral desarma.

DESAFIO

A construtora, contratou você, como responsável técnico para identificar e solucionar as falhas nos acionamentos das lâmpadas das 4 salas comerciais do primeiro andar.

ENTREGA(S)

- Circuito elétrico em conformidade com o projeto elétrico (Anexo 1). - Ordem de Serviço Preenchida (Anexo 2). Tempo estimado para a atividade: 90 minutos.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 - Projeto Elétrico do edifício comercial. Anexo 2 - Ordem de Serviço

| LISTA DE VERIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avaliação Prática - Manutenção Elétrica Predial |  |  |  |  |
| ATIVIDADE 01: Manutenção do circuito elétrico |  |  |  |  |
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | CAPACIDADE | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |
| Executou os procedimentos de testes no circuito elétrico de acordo com as normas técnicas e de segurança. | C1 |  |  |  |
| Identificou o defeito do circuito elétrico com base nos resultados dos testes realizados. | C1 |  |  |  |
| Registrou na Ordem de Serviço a sequência dos testes realizados no circuito elétrico, conforme as normas técnicas e de segurança. | C1 |  |  |  |
| Realizou a manutenção do circuito elétrico de acordo com as normas técnicas e de segurança. | C2 |  |  |  |
| Realizou os testes funcionais do circuito, após a manutenção de acordo com as normas técnicas e de segurança. | C1 |  |  |  |
| Registrou na Ordem de Serviço o diagnóstico da falha, com base na comparação entre o circuito e o projeto elétrico (Anexo 1). | C2 |  |  |  |
| Restabeleceu o funcionamento do circuito conforme o projeto elétrico (Anexo 1). | C2 |  |  |  |